извещение

о проведении запроса котировок

Заказчик: Муниципальное Учреждение Угличская Центральная районная больница

Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 7

Адрес электронной почты: crb@uglich.adm.yar.ru.

Источник финансирования: собственные средства предприятия.

Наименование поставляемых товаров: Стоматологическая установка несенная креслом CHIRADENT 800  модель Effect.

Характеристика поставляемых товаров: керамический блок плевательницы, столик врача на жестком плече с подготовкой до 5-ти инструментов, светильник галогенный Bluex, автономный источник воды, слюноотсос, педаль управления;

Инструмент: трехфункциональный шприц врача, микромотор Р2 ED 460 (Словакия) со шлангом, шланг Midwest с подсветкой

прямой наконечник 110D

угловой наконечник 120 D

турбина TG 656

Кресло электромеханическое  SK 652 L

Безмасляный компрессор DK 50.10 с ресиверсом на 10 л в защитном кожухе

Количество поставляемых товаров: 1шт .

Место доставки поставляемых товаров: г. Углич, ул. Победы,17, Стоматологическая поликлиника МУ УЦРБ.

Срок поставки товара: один месяц со дня заключения муниципального контракта.

В цену товара включены расходы на перевозку, доставку заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, обучение персонала.

Максимальная цена контракта: 249 тыс. рублей.

Место, срок  подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу г. Углич, ул. Северная, д. 7  с 08 июня 2006г. по 20 июня 2006г.

Окончание срока подачи котировочных заявок – 17ч00мин (время московское) 20 июня 2006г.

Срок и условия оплаты поставки товара: безналичный платеж, в течение  20 дней со дня установки и обучения персонала.

Срок подписания муниципального контракта: 11 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: форма котировочной заявки.

форма

Котировочная заявка (котировка цен)

Дата_______________________

Кому________________________________________________________

(наименование заказчика)

Уважаемые господа!

______________________________________________________________________

наименование участника (для юр.лица),Ф.И.О.(для физ.лица)

_______________________________________________________________________

Место нахождения (для юр.лица), место жительства (для физ.лица)

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществит поствку___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

Место доставки поставляемых товаров________________________________________

Срок поставки товаров______________________________________________________

Цены предлагаемых товаров с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе на перевозку, доставку заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей________________________

__________________________________________________________________________,

Подтвержденные прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.

Сроки и условия оплаты поставки товаров______________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить продукцию в соответствии с графиком, приведенным в котировочной заявке, и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.

До подготовки и оформления муниципального контракта настоящая котировочная заявка  вместе с вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировочной цены и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

______________								______________

должность, печать								подпись

Приложение

к котировочной заявке

таблица цен на поставляемые товары

Наименование поставщика________________________________________

| № п\п | описание | производитель | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.продук-ции с НДС (руб) | Общая цена по каждой позиции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Подпись поставщика________________

Примечание. В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой преимущество имеет цена единицы продукции.