ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

Уважаемые господа!

Заказчик: Администрация Угличского МР, г. Углич, пл. Успенская, 2, e-mail:uglich@adm.yar.ru, тел. (48532) 20535, факс (48532) 54111

Уполномоченный орган: Администрация Угличского муниципального района (управление экономики и прогнозирования) 152615 г. Углич,   пл. Успенская,д.2.  Адрес электронной почты: meike@uglich.adm.yar.ru

Номер контактного телефона: 2-14-54

располагая средствами: муниципального бюджета

предусматривает: проектирование, организация системы безопасности помещений зданий: Лот №1 - пл. Успенская, 2, Лот №2 - Опарина, 57,

Место выполнения работ: 152615, г. Углич, пл. Успенская, 2, г. Углич Опарина, 57, г. Углич Рыбинское ш., 34а, г. Углич Северная 16в.

Сроки выполнения работ: пл. Успенская 2 – в течение 1 недели со дня заключения контракта, по остальным объектам – в течение месяца со дня заключения контракта.

Порядок оплаты выполненных услуг:  будет произведена в размере 50% предоплаты за проектные работы, 100% предоплаты за поставляемое оборудование. Окончательный расчет не позднее 10 дней с момента подписания акта выполненных работ по объекту.

Максимальная цена контракта: 200 000 (двести тысяч) рублей.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если предложенная в них цена  работ будет превышать максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных услугах, просим представить котировочную заявку по адресу: г. Углич пл. Успенская д.2. Кабинет № 305 в управление экономики и прогнозирования

до 15   часов   16 июня  2006 года.

Цена выше указанных услуг должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае признания представленной Вами котировочной заявки выигравшей Вы будете уведомлены.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен муниципального контракта составляет пять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа.

________________________			      И. О. первого заместителя

Главы УМР

А.И. Ясинский

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ______________________

Кому ______________________

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок цен (сайт www.uglich.ru извещение №____), мы, нижеподписавшиеся __________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

__________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагаем выполнение работ______________________________________

(наименование,

_____________________________________________________________________________

характеристики и количество поставляемых товаров, __________________________________________________________________наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг)

и  по адресу: _________________________________________________

( место выполнения работ))

в  срок ____________________________________________________________.

Цена  работ включая затраты страхование, уплату, таможенных  налогов, сборов и других обязательных платежей составляет: ______________ ________________________________________________руб.

Мы обязуемся в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок цен поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на условиях исполнения муниципального контракта, указанных в запросе котировок цен.

_________________				_______________________

(подпись, печать)							(должность)

ОФЕРТА

| № лота | Наименование объекта | Наименование работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Место выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация системы безопасности помещений правого крыла первого этажа, здания администрации Угличского муниципального района | 1. Разработка проекта системы безопасности/ 2. Организация системы пожарно-охранной сигнализации 3. Организация системы контроля доступа. |  | 152615, г Углич пл. Успенская, 2 |
| 2 | Организация системы безопасности здания управления по развитию сельских территорий администрации Угличского муниципального района | 1. Разработка проекта системы безопасности здания 2. Организация системы пожарно-охранной сигнализации 3. Организация системы контроля доступа. |  | 152615, г Углич, ул. Академика Опарина, д. 57 |

Пояснительная записка

на организацию системы безопасности помещений правого крыла первого этажа, здания администрации Угличского муниципального района (пл. Успенская, 2)

Система безопасности здания администрации района – это интеграция следующих систем:

- подсистема пожарно-охранной сигнализации;

- подсистема контроля доступа;

В рамках данной системы организуется 2 рабочих места:

- рабочее место ночного дежурного

- рабочее место администратора системы

Система безопасности здания строится исходя из следующих принципов:

- наличие этапности внедрения – выбор в зависимости от финансовой возможности и значимости определенных сегментов каждой системы этапов монтажа и ввода в эксплуатацию отдельных модулей системы.

- централизованное управление системой, наличие разных режимов работы (оператор, администратор и т.д.);

- возможность увеличения количества охраняемых помещений, добавление новых функций по безопасности и мониторингу.

Подсистема пожарно-охранной сигнализации проектируется исходя из следующих принципов:

- извещение дежурного об открывании любого окна либо разбивании стекла любого окна здания;

- извещение дежурного об открывании любой наружной или внутренней двери;

- извещение дежурного о перемещении в любом помещении, коридоре, лестнице;

- извещение дежурного и всех сотрудников о пожарной опасности (дымовой и тепловой) в различных секторах (помещениях или коридоре) здания.

- протоколирование всех событий для последующего анализ и разбора ситуаций;

- возможность перспективной установки в отдельных помещениях автоматической системы пожаротушения.

Дополнительные требования:

- Организация регламентированного доступа в помещение, обозначенное на плане первого этажа цифрой 1

Планы помещений прилагаются.

Пояснительная записка

на организацию системы безопасности

здания управления по развитию сельских территорий администрации Угличского муниципального района (ул. Академика Опарина, д. 57)

Система безопасности здания администрации округа – это интеграция следующих систем:

- подсистема пожарно-охранной сигнализации;

- подсистема контроля доступа;

В рамках данной системы организуется 2 рабочих места:

- рабочее место ночного дежурного (располагается в центральном здании администрации УМР)

- рабочее место администратора системы

Система безопасности здания строится исходя из следующих принципов:

- наличие этапности внедрения – выбор в зависимости от финансовой возможности и значимости определенных сегментов каждой системы этапов монтажа и ввода в эксплуатацию отдельных модулей системы.

- централизованное управление системой, наличие разных режимов работы (оператор, администратор и т.д.);

- возможность увеличения количества охраняемых помещений, добавление новых функций по безопасности и мониторингу.

Подсистема пожарно-охранной сигнализации проектируется исходя из следующих принципов:

- извещение дежурного об открывании любого окна либо разбивании стекла любого окна здания;

- извещение дежурного об открывании любой наружной или внутренней двери;

- извещение дежурного о перемещении в любом помещении, коридоре, лестнице;

- извещение дежурного и всех сотрудников о пожарной опасности (дымовой и тепловой) в различных секторах (помещениях или коридоре) здания.

- протоколирование всех событий для последующего анализ и разбора ситуаций;

- возможность перспективной установки в отдельных помещениях автоматической системы пожаротушения.

Система доступа проектируется исходя из следующих принципов: организация регламентированного доступа в здание: