извещение

о проведении запроса котировок

Заказчик: Муниципальное Учреждение Угличская Центральная районная больница

Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 7

Адрес электронной почты: crb@uglich.adm.yar.ru.

Источник финансирования: местный бюджет.

Наименование и объем выполняемых работ: устройство вытяжной вентиляции в КДЛ и приточно- вытяжной вентиляции в кабинете флюорографии согласно сметы.

Объем выполняемых работ:

1. Устройство вытяжной вентиляции в КДЛ:

1) демонтаж вентиляционных систем 3 установки, 78м воздуховодов.

- вентиляционная установка с воздуховодами (биохимическая лаборатория поликлиники) 1 установка и 20м воздуховодов;

- вентиляционная установка с воздуховодами (клиническая лаборатория переход 1 этаж корпус №2) 1 установка и 28м воздуховодов;

- вентиляционная установка с воздуховодами (серологическая лаборатория 1 этаж корпус №2) 1 установка и 30м воздуховодов.

2) монтаж вытяжной вентиляции:

- прокладка воздуховодов по зданию 80м, включая

- изготовление воздуховодов вновь – 12м;

- установка осевых вентиляторов – 3шт;

- установка зонтов над оборудованием – 4шт;

- установка кронштейнов под вентиляционное оборудование.

3) электромонтажные работы:

- демонтаж и монтаж электрокабеля ВВГ 5*4- 60м и 100м;

- смена магнитных – 3 шт;

- смена кнопочного поста – 3 шт.

2. Устройство приточно- вытяжной вентиляции в кабинете флюорографии:

1) восстановление приточной  вентиляциипо существующим каналам с заменой вентиляционного оборудования:

- вентилятор канальный 125 ВК;

- нагреватель канальный СВ 125-1,8;

- фильтр канальный FGR 125;

- пускорегулирующий аппарат.

2) монтаж вытяжной вентиляции с прокладкой воздуховодов:

- вентилятор канальный 150 ВК;

- прокладка воздуховодов 60*204 – 3м (тройник, колено плоское-круглое, колено горизонтальное, клапан обратный).

3) электрическая часть:

- установка бокса под автоматы;

- монтаж автоматов ВА 25А – 2шт;

- монтаж разъема РШ 25 – 2шт;

- монтаж кабель канала – 3м;

- монтаж провода ВВГ 3*2,5 – 6м.

4) пуско-наладочные работы.

Место выполнения работ: г. Углич, ул. Северная, д.7  МУ УЦРБ.

Срок выполнения работ: один месяц со дня получения Подрядчиком авансового платежа.

В цену работ включены расходы на материалы, их транспортировку, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 147 772 рублей.

Место, срок  подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу г. Углич, ул. Северная, д. 7  с  06 октября по 11 октября  2006г.

Окончание срока подачи котировочных заявок – 15ч00мин (время московское)

11 октября  2006г.

Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный платеж, аванс 30 % от стоимости  работ в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ  по мере поступления денежных средств из местного бюджета на указанные цели.

Срок подписания муниципального контракта: 3 дня со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: форма котировочной заявки.