извещение

о проведении запроса котировок

Заказчик: Муниципальное Учреждение Угличская Центральная районная больница

Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 7

Адрес электронной почты: crb@uglich.adm.yar.ru.

Источник финансирования: местный бюджет.

Наименование и объем выполняемых работ: ремонт электроосветительной системы в кожном отделении МУ УЦРБ.

Объем выполняемых работ:

1.   установить выключатели одноклавишные – 26шт;

2.   установить выключатели двухклавишные – 5шт;

3.   установить розетки штепсельные

- трехполюсные – 55шт;

- розетки штепсельные – 55шт;

4.  установить светильники с люминисцентными лампами – 74шт, в том числе      полугерметики – 4шт;

5.    установить светильники в подвесных потолках – 12шт;

6.    установить светильники настенные (таблетки) – 4шт;

7.    установить световые настенные указатели «Выход» - 3шт;

8.    установить люстры – 12шт;

9.    проложить кабель ВВГ 3*1,5 кв.мм – 500 мп.;

10.  проложить кабель ВВГ 3*2,5 кв.мм – 600 мп.;

11.  демонтировать старую электропроводку – 1100 мп.;

12.  демонтировать выключатели и розетки - -50шт;

13.  демонтировать светильники старые – 54шт;

14.  пробить в кирпичных стенах отверстия – 50шт;

15.  пробить в полах отверстия – 50 шт;

16.  заделать борозды в стенах – 2,3 куб.м;

17.  заменить щиты с автоматами – 5мп.;

18.  проложить заземлитель горизонтальный из полосы – 160 мп.;

19.  проложить заземлитель вертикальный из угловой стали – 40шт.

Место выполнения работ: г. Углич, ул. Северная, д.7  МУ УЦРБ.

Срок выполнения работ: четыре месяца со дня получения Подрядчиком авансового платежа.

В цену работ включены расходы на материалы, их транспортировку, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 248 433 рубля (без учета НДС).

Место, срок  подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу г. Углич, ул. Северная, д. 7  с  01 ноября по 07 ноября  2006г.

Окончание срока подачи котировочных заявок – 17ч 00мин (время московское) 07 ноября  2006г.

Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный платеж, аванс 30 % от стоимости  работ в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма – в течение 5 дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта: в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: форма котировочной заявки.