извещение

о проведении запроса котировок

Заказчик: Муниципальное Учреждение Угличская Центральная районная больница

Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 7

Адрес электронной почты: crb@uglich.adm.yar.ru.

Источник финансирования: внебюджетные источники.

Наименование поставляемых товаров: расходные материалы для акушерского отделения

МУ УЦРБ.

Характеристика и количество поставляемых товаров:

| №п\п | Наименование | Характеристика | Ед. измер. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простынь для кесарева сечения стерильная | 140х240см, материал неламинированный спанлейс, с отверстием 32х26см, равноудаленным от концов простыни с карманом и отводом, пл.40, пр-во ЗАО «Здравмедтех-М» Москва | шт | 50 |
| 2 | Халат-накидка для посетителей нестерильный | Пл.25, длина 110см, на завязках, пр-во ЗАО «Здравмедтех-М» Москва | шт | 100 |
| 3 | Шапочка-берет нестерильная | Пр.25, не клипированная в форме таблетки пр-во ЗАО «Здравмедтех-М» Москва | шт | 200 |
| 4 | Пеленка стерильная | 35х35см, пл.25, спанбод, пр-во ЗАО «Здравмедтех-М» Москва | шт | 1000 |
| 5 | Пеленка стерильная | 70х70см, пл.40, спанлейс, неламинированный, упаковка №4, пр-во ЗАО «Здравмедтех-М» Москва | шт | 1000 |
| 6 | Амниотом | одноразовый стерильный, пр-ва Россия | шт | 100 |
| 7 | Амниотест | стерильный, одноразовый, тампон в индивидуальной упаковке №50 | уп | 2 |
| 8 | Контейнер для дезинфекции | «Кронт» пр-во Россия 1л | шт | 5 |
| 9 | Фильтр бактериально-вирусный | механического типа компрессионного типа, компрессионный объем 10мл, фильтрующая поверхность 43 кв.см, стерильный, пр-во США с функцией увлажнения | шт | 20 |
| 10 | Фильтр бактериально-вирусный | механического типа с функцией увлажнения, компрессионный, объем 92мл, фильтрующая поверхность >700 кв.см, стерильный, пр-во США | шт | 20 |
| 11 | Тонометр механический | ЛД-71 пр-во Сингапур | шт | 3 |
| 12 | Очки защитные | Поликарбонатные, антизапотевающие, «Люцерна» 210319 | шт | 5 |
| 13 | Набор для новорожденных стерильный | Состав: 2 браслета, медальон, пр-во Китай по заказу «Алексмед» Нидерланды | шт | 100 |
| 14 | Повязка для фиксации в/в катетеров стерильная | Воздухонепроницаемая со спец.подушечками 8,8х6,5см «Курапор-Айви», пр-во «Ломан» Германия | шт | 100 |
| 15 | Крафт-пакет | самоклеящийся из влагопрочной бумаги для паровой и воздушной стерилизации 100 шт. в упаковке, пр-во Винар, Россия, размер 150х200мм | уп | 2 |
| 16 | Крафт-пакет | самоклеящийся из влагопрочной бумаги для паровой и воздушной стерилизации 100 шт. в упаковке, пр-во Винар, Россия, размер 150х280мм | уп | 2 |
| 17 | Скарификатор- ланцет автоматический механический уп.№200 | для новорожденных, пр-во Greiner Bioone | уп. | 1 |
| 18 | Пробирка к ланцету №100 | для новорожденных, пр-во Greiner Bioone | уп. | 1 |
| 19 | Капилляр №100 к ланцету | для новорожденных, пр-во Greiner Bioone | уп. | 1 |
| 20 | Стетоскоп акушерский | металлический «Пинард», пр-во Ристер | шт | 3 |
| 21 | ПГА плетеный | М 3.5 с кол.иглой 35мм 1\2, 75см,12штук в коробке G 3791-75 Атрамат | кор | 1 |
| 22 | ПГА плетеный | М4, с кол.иглой 40мм 1\2, 75см,12штук в коробке G 4098-75 Атрамат | кор | 1 |
| 23 | Кетгут простой | М4, с кол.иглой 30мм, 1\2, 75см,12штук в коробке, Беромед | кор | 1 |
| 24 | Кетгут простой | М5, с кол.иглой 40мм, 1\2, 75см,12штук в коробке, Беромед | кор | 1 |
| 25 | Кетгут простой | М6, с кол.иглой 45мм, 1\2, 75см,12штук в коробке, Беромед | кор | 1 |
| 26 | Игла спинальная типа Pencil point стерильная одноразовая | Pencаn Е25, кат.№45020 НЗ B.Braun | шт | 30 |
| 27 | Игла спинальная типа стерильная одноразовая | Pencаn Е25, кат.№4502116 B.Braun | шт | 20 |
| 28 | Термометр | электронный «Амдт-13» для измерения температуры тела | шт | 5 |
| 29 | Маска медицинская | трехслойная одноразовая с фиксатором для носа | шт | 500 |
| 30 | Бумага | для фетального монитора FC-700 Bionit | пачка | 10 |
| 31 | Дозатор локтевой | настенный, для мыла и дезсредств и диспенсером «Эрисан» | шт | 15 |
| 32 | Диспенсер для полотенец | на 2 пачки «Нон-стоп» фирмы «Торг» | шт | 15 |
| 33 | Полотенца бумажные для рук | двуслойные №200 фирмы «Торг» | пачка | 200 |

Место доставки поставляемых товаров: г.Углич, ул.Северная,7  МУ УЦРБ.

Срок поставки товара: в течение 10 дней со дня заключения контракта.

В цену товара включены расходы на перевозку, доставку заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 124 000рублей.

Место, срок  подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу г. Углич, ул. Северная, д. 7  с 17 ноября 2006г. по 22 ноября 2006г.

Окончание срока подачи котировочных заявок – 17ч00мин (время московское)

22 ноября 2006г.

Срок и условия оплаты поставки товара: безналичный платеж, в течение 5 рабочих дней со дня поставки.

Срок подписания муниципального контракта: три дня со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение: форма котировочной заявки.