извещение

о проведении запроса котировок

# Заказчик: Муниципальное Учреждение Угличская Центральная районная больница

Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 7

Адрес электронной почты: crb@uglich.adm.yar.ru.

Источник финансирования: областной бюджет.

Наименование и объем выполняемых работ: ремонт системы отопления в амбулатории врача общей практики «Отрадное».

Объем выполняемых работ:

- Демонтировать радиаторы весом до 80 кг-14шт.

- Установить регистры из стальных труб диаметром до 100мм с монтажом кранов для спуска воздуха и врезкой в существующие сети-52 м.п.

- Сменить трубы отопления диаметром  20мм с врезкой в существующие сети-17 м.п.

- То же, диаметром 32 мм с врезкой в существующие сети-23м.п.

- То же, диаметром 40 мм с врезкой в существующие сети-44м.п.

- Пробить отверстия в кирпичных стенах -14 отв.

- Окрасить масляными составами трубы ша 2 раза – 20м.п.

- Провести гидравлическое испытание и проверку приборов на прогрев.

Место выполнения работ: Угличский район, пос. Отрадное, амбулатория ВОП.

Срок выполнения работ: три недели со дня получения Подрядчиком авансового платежа.

В цену работ включены расходы на материалы, их транспортировку, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 192,884 тыс. рублей.

Место, срок  подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу г. Углич, ул. Северная, д. 7  МУ УЦРБ с  29 ноября по 04 декабря  2006г.

Окончание срока подачи котировочных заявок – 17ч 00мин (время московское)  04 декабря  2006г.

Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный платеж, аванс 30 % от стоимости  работ в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма – в течение 5 дней со дня подписания актов приема-сдачи выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта: в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

# Приложение: форма котировочной заявки.