извещение

о проведении запроса котировок

# Заказчик: Муниципальное Учреждение Угличская Центральная районная больница

Почтовый адрес: 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 7

Адрес электронной почты: crb@uglich.adm.yar.ru.

Источник финансирования: областной бюджет.

Наименование и объем выполняемых работ: ремонт электроснабжения в амбулатории врача общей практики «Отрадное».

Объем выполняемых работ:

- Демонтировать кабель – 200 м.п.

- Демонтировать розетки, выключатели – 30 шт.

- Демонтировать светильники с лампами накаливания – 3 шт.

- Демонтировать светильники с люминесцентными лампами – 14 шт.

- Установить  распределительный шкаф со счетчиком трехфазным – 1 шт.

- Установить выключатели автоматические на 16А – 14 шт.

- То же на 25 А – 2 шт.

- То же на 40А – 1 шт

- Проложить кабель каналы по стенам и потолкам:

Размером 40*25 мм – 200 м.п.

Размером 15*10 мм – 150 м.п.

10. Проложить кабеля с установкой распаечных коробок:

ВВГ нг – 3*1,5мм кв. – 320 м.п.

ВВГ нг – 3*2,5 мм кв. – 122 м.п.

ВВГ нг – 3*4 мм кв. – 8 м.п.

11.Проложить трубы ПВХ диаметром 20мм – 6 м.п.

- Установить выключатель открытой проводки – 16 шт.

- Установить розетки двойные открытой проводки – 20 шт.

- Установить светильники на подвесах с люминесцентными лампами – 28шт.

- Установить светильники для ламп накаливания:

НПО 22-100 Таблетка – 5 шт.

НББ 64-100 Селена – 2 шт.

- Пробить отверстия в кирпичных стенах – 20 шт.

- Установить заземлитель вертикальный из угловой стали 50*50*5 – 30 шт.

- Установить заземлитель горизонтальный из полосы сечением 160 мм кв. – 20 м.п.

Место выполнения работ: Угличский район, пос. Отрадное, амбулатория ВОП.

Срок выполнения работ: три недели со дня получения Подрядчиком авансового платежа.

В цену работ включены расходы на материалы, их транспортировку, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 125 000 рублей.

Место, срок  подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются по адресу г. Углич, ул. Северная, д. 7  МУ УЦРБ с  29 ноября по 04 декабря  2006г.

Окончание срока подачи котировочных заявок – 17ч 00мин (время московское)  04 декабря  2006г.

Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный платеж, аванс 30 % от стоимости  работ в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта, оставшаяся сумма – в течение 5 дней со дня подписания актов приема-сдачи выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта: в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

# Приложение: форма котировочной заявки.