СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРЕДМЕТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: Лот № 1 Капитальный ремонт многоквартирного дома.

ЦЕНА ДОГОВОРА ПОДРЯДА: 2570000 (два миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Заказчик:  ТСЖ «Золотовой 66»

Место проведения конкурсного отбора:

г.Углич,  ул.Ленина,  дом 1,  кабинет № 17

Место приёма заявок:   г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7

Номер контактного телефона:    2-29-30

Место выполнения работ, виды работ:

г. Углич, ул. З. Золотовой, д. 66.

Капитальный ремонт крыши:

– 710,000  (семьсот десять тысяч)  рублей;

|  | ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |
| --- | --- | --- |
| Этажей -2 |  |  |
| Количество скатов крыши - 2 |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 2 | 3 | 4 |
| Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 6,98 |
| Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 6,98 |
| Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1,04 |
| Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,48 |
| Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0,504 |
| Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0,4 |
| На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0,6 |
| Исправление кладки дымовой трубы | 100 кирпичей | 6 |
| Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,3 |
| Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100 труб | 0,01 |
| Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,03 |
| Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,696 |
| Окраска кирпичных оштукатуренных вентиляционных труб | 100 м2 фасада | 0,696 |
| Разборка обшивки слуховых окон | 100 м2 стен | 0,06 |
| Обшивка обшивки слуховых окон | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,06 |
| Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| Простая окраска масляными составами по дереву заполнений проемов слуховых окон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,037 |
| Сборка карнизов | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 0,48 |
| Простая окраска масляными составами по дереву карнизов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,75 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 16,61 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 16,61 |

Капитальный ремонт  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения:

-  550,000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей ;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

|  | Количество этажей -2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Разводка по чердаку |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,482 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,236 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,534 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,322 |
| 8 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 6 |
| 9 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 13 |
| 10 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 6 |
| 11 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 8 |
| 12 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | шт. | 1 |
| 13 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм | шт. | 4 |
| 14 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x20x40 мм | шт. | 3 |
| 15 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм | шт. | 9 |
| 16 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм | шт. | 5 |
| 17 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм | шт. | 4 |
| 18 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 |
| 19 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x50 мм | шт. | 2 |
| 20 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x40 мм | шт. | 2 |
| 21 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x32 мм | шт. | 4 |
| 22 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (под расширительный бак) | 1 т конструкций | 0,032 |
| 23 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (прим. опоры под трубы) | 1 м3 | 0,34 |
| 24 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 14,82 |
| 25 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм | м | 35,42 |
| 26 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | м | 26,4 |
| 27 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 58,74 |
| 28 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм | м | 12,1 |
| 29 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | м | 4,4 |
| 30 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм | м | 25,96 |
| 31 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0,01 |
| 32 | Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм | 1 шт. | 1 |
| 33 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 34 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,05 |
| 35 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У36-1250-600-50 | м3 | 0,077 |
| 36 | Обертывание поверхности изоляции стеклотканью | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,01 |
| 37 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 0,398 |
| 38 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 0,398 |
| Раздел 2. Разводка по полу 1-го этажа |
| 39 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,98 |
| 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,114 |
| 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |
| 43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,716 |
| 44 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 6 |
| 45 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 13 |
| 46 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 6 |
| 47 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 8 |
| 48 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x25x63 мм | шт. | 1 |
| 49 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | шт. | 2 |
| 50 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 51 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм | шт. | 4 |
| 52 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x20x40 мм | шт. | 3 |
| 53 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм | шт. | 9 |
| 54 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм | шт. | 5 |
| 55 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм | шт. | 4 |
| 56 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x50 мм | шт. | 2 |
| 57 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x40 мм | шт. | 2 |
| 58 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 |
| 59 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 6 |
| 60 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 6 |
| 61 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 0,276 |
| 62 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 0,276 |
| Раздел 3. Стояки и подающий стояк |
| 63 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (в квартирах) | 100 м трубопровода | 2,3805 |
| 64 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (в подъезде) | 100 м трубопровода | 0,198 |
| 65 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм(в квартирах) | 100 м трубопровода | 1,632 |
| 66 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм (в квартирах) | 100 м трубопровода | 0,663 |
| 67 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм (в подъезде) | 100 м трубопровода | 0,198 |
| 68 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм (подающий в квартире) | 100 м трубопровода | 0,0855 |
| 69 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 2 |
| 70 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 40 |
| 71 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 21 |
| 72 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 16 |
| 73 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 42 |
| 74 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 62 |
| 75 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 26 |
| 76 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x3/4" | шт. | 90 |
| 77 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20x3/4" | шт. | 24 |
| 78 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1"(прим. для труб 63,40,32,25мм) | шт. | 194 |
| 79 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" | шт. | 86 |
| 80 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм (установка гильз) | м | 16,4 |
| 81 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм (установка гильз) | м | 6,4 |
| 82 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм (установка гильз) | м | 1,2 |
| 83 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Замена кронштейнов под радиаторы) | 1 т конструкций | 0,0186 |
| 84 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 0,29 |
| 85 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях чердачных | 100 отверстий | 0,26 |
| 86 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0,55 |
| 87 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,03 |
| 88 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,03 |
| 89 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,02 |
| 90 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,01 |
| 91 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,03 |
| 92 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,15 |
| 93 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 94 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 95 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 пола | 0,2 |
| 96 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| 97 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (без стоимости ленолиума) | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 98 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,15 |
| 99 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 1,358 |
| 100 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 1,358 |

Капитальный ремонт  системы водоснабжения (ХВС):

- 320,000 (триста двадцать тысяч) рублей;

| ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |
| --- |
| Количество этажей -2 |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ввод |
| Земляные работы. |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 |
| 2 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 100 м2 креплений | 0,4 |
| 3 | Добор грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 4 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,1 |
| 5 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 2,1 |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 8 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,025 |
| 9 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,02 |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,215 |
| Замена трубопроводов |
| 11 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 1 |
| 12 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 14 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,01 |
| 15 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 1 |
| Раздел 2. Замена розлива ХВС под полами (общестроительные работы) |
| 16 | Смена ванн чугунных | 100 приборов | 0,01 |
| 17 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,69 |
| 18 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,209 |
| 19 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,209 |
| 20 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 | 0,377 |
| 21 | Добавлять к расценке 57-4-5 при крашеных полах | 100 м2 | 0,377 |
| 22 | Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2 | 100 м2 | 0,377 |
| 23 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,083 |
| 24 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,083 |
| 25 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,83 |
| 26 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,83 |
| 27 | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | 100 м2 стяжки | 0,083 |
| 28 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, два слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,083 |
| 29 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,083 |
| 30 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,209 |
| 31 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 20,9 |
| 32 | Антисептирование водными растворами плит древесноволокнистых с 2-х сторон за 2 раза | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 0,418 |
| 33 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,209 |
| 34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,69 |
| 35 | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0,108 |
| 36 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. | 0,01 |
| 37 | Устройство подстилающих слоев песчаных (прокладка труб) | 1 м3 подстилающего слоя | 4,9 |
| 38 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,0083 |
| Раздел 3. Замена розлива(сантехнические работы) |
| 39 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,224 |
| 40 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,081 |
| 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полипропиленовых PN 20 диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,081 |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полипропиленовых PN 20 диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,114 |
| 43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полипропиленовых PN 20 диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,087 |
| 44 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полипропиленовых PN 20 диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,023 |
| 45 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 46 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x40x63 мм | шт. | 1 |
| 47 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | шт. | 1 |
| 48 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм | шт. | 2 |
| 49 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 5 |
| 50 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 2 |
| 51 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 52 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 53 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 3 |
| 54 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 2 |
| 55 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x50 мм | шт. | 2 |
| 56 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x40 мм | шт. | 2 |
| 57 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x32 мм | шт. | 2 |
| 58 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм | шт. | 2 |
| Раздел 4. Замена стояков ХВС |
| 59 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,265 |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полипропиленовых PN 20 диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 61 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из из труб полипропиленовых PN 20 диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,245 |
| 62 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 63 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 12 |
| 64 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 6 |
| 65 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 25 |
| 66 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 8 |
| 67 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 68 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 8 |
| 69 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20x1/2" | шт. | 12 |
| 70 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм | шт. | 12 |
| 71 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм | 100 сгонов | 0,12 |
| 72 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" | шт. | 22 |
| Раздел 5. Общестроительные работы |
| 73 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 0,1 |
| 74 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях пеной монтажной MAKROFLEX | 100 отверстий | 0,1 |
| 75 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром Ø 80мм, глубина отверстий 640мм | 100 отверстий | 0,01 |
| 76 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром Ø 80мм, глубина отверстий 380мм | 100 отверстий | 0,01 |
| 77 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром Ø 60мм, глубина отверстий 380мм | 100 отверстий | 0,04 |
| 78 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром Ø 48мм, глубина отверстий 380мм | 100 отверстий | 0,01 |
| 79 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром Ø 40мм, глубина отверстий 380мм | 100 отверстий | 0,05 |
| 80 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2. Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 1 м3 заделки | 0,02 |
| 81 | Резка труб стальных | 1 м реза | 2,33 |
| 82 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,53 |
| 83 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1,53 |
| 84 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 80 км; нормативное время пробега 4,065 час; класс груза 1 | 1 тонна | 17,5824 |
| 85 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 80 км; нормативное время пробега 4,065 час; класс груза 2 | 1 тонна | 0,19818 |
| 86 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 80 км; нормативное время пробега 4,065 час; класс груза 3 | 1 тонна | 0,06272 |
| 87 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 80 км; нормативное время пробега 4,065 час; класс груза 4 | 1 тонна | 0,14816 |

Капитальный ремонт фасада:

– 450,000  (четыреста пятьдесят тысяч)  рублей;

| ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |
| --- |
| Количество этажей -2 |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт фасада |
| Стены |
| 1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,01 |
| Балконные плиты |
| плиты сверху |
| 2 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,158 |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 15,8 |
| 4 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт», первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,158 |
| 5 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,158 |
| 6 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,158 |
| плиты снизу |
| 7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,158 |
| 8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (торцы балконных плит) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0558 |
| Смена отливов оконных |
| 9 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,191 |
| Ремонт отмостки |
| 10 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,0636 |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1463 |
| 12 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 6,36 |
| 13 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 4,45 |
| 14 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6,36 |
| Ремонт штукатурки |
| 15 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,27 |
| 16 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,09 |
| 17 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколь) | 100 м2 | 0,2 |
| 18 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034 |
| 20 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с: земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0,97 |
| Окраска фасада |
| 21 | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 7,11 |
| 22 | Окраска акриловыми красками серии «КамАкрил» для наружных работ КА-13 Люкс цветная по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,11 |
| Проемы |
| Окраска оконных блоков со тороны фасада |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04625 |
| 24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,167375 |
| Замена подъездных оконных блоков |
| 25 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0323 |
| 26 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |
| 27 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 | 100 м2 проемов | 0,0323 |
| Окраска дверных блоков |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%(балконные глухие) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03003 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 10 % (балконные с остеклением) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02673 |
| 30 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,10032 |
| Газовые трубы |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |
| Ограждение балконов |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2565 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0912 |
| Козырек над подъездами |
| 34 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 0,158 |
| 35 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,158 |
| 36 | Демонтаж каркаса козырьков. Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | 1 т конструкций | 0,14 |
| Раздел 2. Разные работы |
| 37 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 7 |
| 38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,11 |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 5,11 |
| 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 80 км; нормативное время пробега 4,065 час; класс груза 1 | 1 тонна | 39,766 |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 80 км; нормативное время пробега 4,065 час; класс груза 2 | 1 тонна | 0,3124 |
| 42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 80 км; нормативное время пробега 4,065 час; класс груза 3 | 1 тонна | 0,9875 |

Капитальный ремонт электроснабжения:

– 200,000  (двести тысяч)  рублей;

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,013 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,024 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,007 |
| 6 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 |
| 7 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 8 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 9 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 10 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм | 1 шт. | 2 |
| 11 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 12 | Установка фильтров диаметром 100 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 13 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| 14 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 15 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 16 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 17 | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80 | шт. | 1 |
| 18 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 19 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32 | шт. | 1 |
| 20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 6 |
| 22 | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| 23 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 8 |
| 24 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 25 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 2 |
| 26 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 6 |
| 27 | Бобышки прямые тип БМ20 | шт. | 4 |
| 28 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 4 |
| 29 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 |
| 30 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 37,7 |
| 31 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,007 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 35 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,208 |
| 36 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0435 |
| 37 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| 38 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 5 |
| 39 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,92 |
| 40 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 3. Оборудование и материалы не учтенные сметой |
| 41 | Преобразователь расхода ПРЭМ Ду 32 кл Д сэндвич | шт | 2 |
| 42 | Преобразователь расхода ПРЭМ Ду 50 кл Д сэндвич | шт | 2 |
| 43 | Преобразователь расхода ПРЭМ Ду 80 кл Д сэндвич | шт | 2 |
| 44 | Имитатор габаритный Ду 50 | шт | 1 |
| 45 | Имитатор габаритный Ду 80 | шт | 2 |
| 46 | Выравнивающий токопровод к ПРЭМ с крепежом | шт | 3 |
| 47 | Преобразователь давления СДВ-И | шт | 2 |
| 48 | Затвор поворотный Ду 80 | шт | 1 |
| 49 | Преобразователь температуры КТСП-Н | шт | 1 |
| 50 | Блок питания к преобразователю давления | шт | 2 |
| 51 | Вычислитель количества теплоты исполнения 04 | шт | 1 |
| 52 | Модем антеной и блоком питания | шт | 1 |
| 53 | Шкаф IP-55 для ВКТ-7 | шт | 1 |

Капитальный ремонт водоотведения:

– 340,000  (триста сорок  тысяч)  рублей;

|  | ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Выпуски канализации |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,036 |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,053 |
| 3 | Добор грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 4 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0,05 |
| 5 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,15 |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,81 |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 8 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильзы при прохождении через фундаменты) | м | 2,1 |
| 9 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 3 |
| 10 | Заделка сальников при проходе труб через колодцев диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,053 |
| 12 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,04 |
| 13 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 (вокруг колодцев) | 1000 м2 спланированной площади | 0,015 |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках:Мусор строительный вручную | тонна | 0,2265 |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 0,2265 |
| Раздел 2. Магистральная разводка трубопроводов в квартирах. |
| 18 | Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками | 100 приборов | 0,03 |
| 19 | Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных (без стоимости материалов) | 1 прибор | 3 |
| 20 | Демонтаж ванн | 100 приборов | 0,03 |
| 21 | Установка ванн купальных прямых чугунных (без стоимости ванн) | 10 компл. | 0,3 |
| 22 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,32 |
| 23 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 24 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 25 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 (полы) | 1 м3 | 1,23 |
| 26 | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0,43 |
| 27 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,34 |
| 28 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,051 |
| 29 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,34 |
| 30 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,03 |
| 31 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильзы) | м | 1,14 |
| 32 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,03 |
| 33 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 пола | 0,2 |
| 34 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 35 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (без стоимости ленолиума) | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 36 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,32 |
| 37 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта (подготовка под бет. пол) | 100 м3 грунта | 0,06 |
| 38 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,123 |
| 39 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,123 |
| 40 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,123 |
| 41 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,123 |
| 42 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,123 |
| 43 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,123 |
| 44 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 1,345 |
| 45 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 1,345 |
| Раздел 3. Демонтаж и монтаж стояков |
| 46 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,81 |
| 47 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,81 |
| 48 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | шт. | 36 |
| 49 | Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,12 |
| 50 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,12 |
| 51 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (без стоимости унитазов-компакт) | 10 компл. | 1,2 |
| 52 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |
| 53 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 54 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 10 |
| 55 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0,12 |
| 56 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 1,72 |
| 57 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 1,72 |

Качество используемых материалов при выполнении работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также качественным  удостоверениям производителя и сертификатам  соответствия.

Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 30.09.2013 года.

Требования к участникам конкурсного отбора: участники конкурсного отбора должны отвечать следующим требованиям:

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;

Плата за получение комплекта документации о конкурсном отборе, не установлена.

Срок, место и порядок предоставления документации об конкурсном отборе:  с 19 июня  по 5 июля   в рабочее время с 9 до 16 часов (время московское) по адресу: г.Углич, ул.Ленина, д.1 второй этаж, кабинет №7.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: г.Углич, ул. Ленина дом 1, второй этаж, кабинет начальника Управления ЖКК и ДХ АУМР,   8 июля в 13:30  часов по московскому времени.

Заявки на   участие в конкурсном  отборе оценивать по критериям:

1. Сроки выполнения работ –  5 баллов.

2. Качество выполняемых работ – 10 баллов.

3. Квалификационный состав  -  10 баллов.

4. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) – 5 баллов.

5. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального                 ремонта многоквартирных домов – 5 баллов.

6. Стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы – 3 баллов.

7.  Стоимость работ – 5 баллов.

8.  Знание  технического состояния  объекта – 10 баллов.

Срок и условия оплаты выполненных работ:

-    предоплата в размере 30% стоимости работ – в течение 5 рабочих дней с        момента поступления денежных средств на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами;

-    окончательный расчет -  не позднее 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выставления счета на оплату