СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРЕДМЕТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: Лот № 2 Капитальный ремонт многоквартирного дома.

ЦЕНА ДОГОВОРА ПОДРЯДА: 1615324 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля.

Заказчик:  ООО «Жилсервис»

Место проведения конкурсного отбора:

г.Углич,  ул.Ленина,  дом 1,  кабинет № 17

Место приёма заявок:   г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7

Номер контактного телефона:    2-29-30

Место выполнения работ, виды работ:

г. Углич, ул. 9 Января, д. 32а.

Капитальный ремонт крыши:

– 582,000  (пятьсот восемьдесят две тысячи)  рублей;

|  | ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |
| --- | --- | --- |
| Этажей -4 |  |  |
| Количество скатов крыши - 2 |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 8,259 |
| 31 | Разборка мелких покрытий (примыкания к трубам, слуховым окнам, конёк, рёбра) | 100 м труб и покрытий | 1,662 |
| 32 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по готовой обрешётке | 100 м2 кровли | 8,259 |
| 3 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | -1074 |
| 4 | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм | м2 | 1057,15 |
| 6 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 1,353 |
| 7 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов | 100 м покрытия | 1,353 |
| 5 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,353 |
| 8 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,25 |
| 9 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,2 |
| 10 | Снятие оконных переплетов неостекленных (жалюзийное заполнение слухового окна) | 100 м2 оконных переплетов | 0,01123 |
| 11 | Установка неостекленных оконных переплетов глухих (жалюзийное заполнение слухового окна) | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,06 |
| 33 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 | м2 | 1,123 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (остеклённая рама слухового оконного проёма) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |
| 13 | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен (ветровые доски слуховых окон) | 100 м досок | 0,14 |
| 15 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен слухового окна | 100 м2 стен | 0,012 |
| 16 | Обшивка каркасных стен слухового окна досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,012 |
| 17 | Простая окраска масляными составами по дереву стен, жалюзийных решёток слухового окна ранее не окрашенных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
| 20 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100 труб | 0,09 |
| 18 | На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3 (доб. 8 каналов) | 100 труб | 0,03 |
| 19 | На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3 (доб. 3 каналов) | 100 труб | 0,06 |
| 22 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0,693 |
| 14 | Отбивка штукатурки с поверхности труб | 100 м2 | 0,426 |
| 23 | Оштукатуривание поверхности труб | 100 м2 поверхности | 0,608 |
| 29 | Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 14,922 |
| 34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 14,922 |

Капитальный ремонт  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения:

-  630,000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей ;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей – 4

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Разводка в приямке |
| 1 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 3 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 6 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,012 |
| 7 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м | -0,5976 |
| 8 | Труба из полипропилена PN 25/110 | м | 5,976 |
| 9 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |
| 10 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110x63x110 мм | шт. | 6 |
| 11 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x32 мм | шт. | 4 |
| 12 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм | шт. | 2 |
| 13 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63x2" | шт. | 2 |
| 14 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 15 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32x1" | шт. | 2 |
| 16 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 17 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2" | шт. | 2 |
| 18 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 110 мм | шт. | 4 |
| 19 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм | шт. | 1 |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 21 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,014 |
| 22 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10 м | -0,3896 |
| 23 | Труба из полипропилена PN 25/90 | м | 3,896 |
| 24 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110x90 мм (ПРИМ.) | шт. | 2 |
| 25 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |
| 26 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,058 |
| 27 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 1 |
| 28 | Краска «Армофиниш» | л | -1,438 |
| 29 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -11 |
| 30 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | м | 6,6 |
| 31 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм | м | 4,4 |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,123 |
| 33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,123 |
| Раздел 2. Разводка по чердаку |
| 34 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,44 |
| 35 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,39 |
| 36 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3 | 100 шт. | 0,01 |
| 37 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,0225 |
| 38 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0225 |
| 39 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 | 1 бак | 1 |
| 40 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 1 соединение | 1 |
| 41 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 1 шт. | 1 |
| 42 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -1 |
| 43 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 1 |
| 44 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 45 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,002 |
| 46 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м | -0,0996 |
| 47 | Труба из полипропилена PN 25/110 | м | 0,996 |
| 48 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 |
| 49 | Крестовины диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. | 1 |
| 50 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110x90 мм ПРИМ. | шт. | 2 |
| 51 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 52 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,028 |
| 53 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10 м | -0,7792 |
| 54 | Труба из полипропилена PN 25/90 | м | 7,792 |
| 55 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм | шт. | 2 |
| 56 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 57 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,126 |
| 58 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм | 10 м | -2,922 |
| 59 | Труба из полипропилена PN 25/75 | м | 29,22 |
| 60 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75x40x75 мм | шт. | 11 |
| 61 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. | 4 |
| 62 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75x63 мм | шт. | 4 |
| 63 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,375 |
| 64 | Клей 88-СА | кг | -0,1613 |
| 65 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1763 |
| 66 | Метиленхлорид | кг | -0,195 |
| 67 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | -3,548 |
| 68 | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 35,48 |
| 69 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x25x63 мм | шт. | 7 |
| 70 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x20x63 мм | шт. | 3 |
| 71 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x50 мм | шт. | 4 |
| 72 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 10 |
| 73 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,225 |
| 74 | Клей 88-СА | кг | -0,09675 |
| 75 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1058 |
| 76 | Метиленхлорид | кг | -0,117 |
| 77 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | -2,129 |
| 78 | Труба из полипропилена PN 25/50 | м | 21,29 |
| 79 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм | шт. | 3 |
| 80 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x20x50 мм | шт. | 7 |
| 81 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x40 мм | шт. | 4 |
| 82 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 83 | Клей 88-СА | кг | -0,0184 |
| 84 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,0528 |
| 85 | Метиленхлорид | кг | -0,0232 |
| 86 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м | -0,7496 |
| 87 | Труба из полипропилена PN 25/40 | м | 7,496 |
| 88 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм | шт. | 5 |
| 89 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x25 мм | шт. | 10 |
| 90 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x20 мм | шт. | 5 |
| 91 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,535 |
| 92 | Клей 88-СА | кг | -0,107 |
| 93 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,2033 |
| 94 | Метиленхлорид | кг | -0,1338 |
| 95 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -4,97 |
| 96 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 49,7 |
| 97 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 3 |
| 98 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 20 |
| 99 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 25 |
| 100 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,5 |
| 101 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,225 |
| 102 | Клей 88-СА | кг | -0,05625 |
| 103 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1238 |
| 104 | Метиленхлорид | кг | -0,05625 |
| 105 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -2,023 |
| 106 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 20,23 |
| 107 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 108 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 10 |
| 109 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 15 |
| 110 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2 |
| 111 | Хомуты для крепления труб | шт. | 141 |
| 112 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,818 |
| 113 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 18,3 |
| 114 | Краска «Армофиниш» | л | -26,32 |
| 115 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -201,3 |
| 116 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм | м | 1,1 |
| 117 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм | м | 8,8 |
| 118 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | м | 33 |
| 119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм | м | 41,2 |
| 120 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 24,8 |
| 121 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм | м | 8,8 |
| 122 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм | м | 58,9 |
| 123 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 24,7 |
| 124 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,1 |
| 125 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,02 |
| 126 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,07 |
| 127 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,68 |
| 128 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,68 |
| Раздел 3. Трубопроводы в помещениях подъездов |
| разводка |
| 129 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,044 |
| 130 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,032 |
| 131 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 132 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,0035 |
| 133 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10 м | -0,0974 |
| 134 | Труба из полипропилена PN 25/90 | м | 0,974 |
| 135 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм | шт. | 1 |
| 136 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 90 мм | шт. | 2 |
| 137 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0,022 |
| 138 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,00924 |
| 139 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм | 10 м | -0,2143 |
| 140 | Труба из полипропилена PN 25/75 | м | 2,143 |
| 141 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,012 |
| 142 | Клей 88-СА | кг | -0,00516 |
| 143 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,00564 |
| 144 | Метиленхлорид | кг | -0,00624 |
| 145 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | -0,1135 |
| 146 | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 1,135 |
| 147 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x50 мм | шт. | 1 |
| 148 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,032 |
| 149 | Клей 88-СА | кг | -0,01376 |
| 150 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,01504 |
| 151 | Метиленхлорид | кг | -0,01664 |
| 152 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | -0,3027 |
| 153 | Труба из полипропилена PN 25/50 | м | 3,027 |
| 154 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 4,4 |
| 155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,2 |
| 156 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,076 |
| 157 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-012-03 | 100 м борозд | 0,76 |
| 158 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,035 |
| 159 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 0,76 |
| 160 | Краска «Армофиниш» | л | -1,093 |
| 161 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -8,36 |
| 162 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм | м | 1,1 |
| 163 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | м | 2,42 |
| 164 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм | м | 1,32 |
| 165 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | м | 3,52 |
| 166 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,011 |
| 167 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,011 |
| стояки |  |  |
| 168 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 169 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 170 | Клей 88-СА | кг | -0,125 |
| 171 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,275 |
| 172 | Метиленхлорид | кг | -0,125 |
| 173 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -4,495 |
| 174 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 44,95 |
| 175 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 30 |
| 176 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 12 |
| 177 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20x1/2" | шт. | 18 |
| 178 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| 179 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2" | шт. | 24 |
| 180 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2,7 |
| 181 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,03 |
| 182 | Пробивка в ж/бетонных перекрытиях толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,09 |
| 183 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,0015 |
| 184 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,0015 |
| 185 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,14 |
| 186 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,14 |
| Раздел 4. Трубопроводы в помещениях квартир |
| разводка под полами |  |  |
| 187 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,95 |
| 188 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,365 |
| 189 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 190 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,021 |
| 191 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10 м | -0,5844 |
| 192 | Труба из полипропилена PN 25/90 | м | 5,844 |
| 193 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм | шт. | 1 |
| 194 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90x75 мм | шт. | 4 |
| 195 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0,305 |
| 196 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1281 |
| 197 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм | 10 м | -2,971 |
| 198 | Труба из полипропилена PN 25/75 | м | 29,71 |
| 199 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75x40x75 мм | шт. | 12 |
| 200 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75x63 мм | шт. | 4 |
| 201 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,345 |
| 202 | Клей 88-СА | кг | -0,1484 |
| 203 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1622 |
| 204 | Метиленхлорид | кг | -0,1794 |
| 205 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | -3,264 |
| 206 | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 32,64 |
| 207 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x50 мм | шт. | 4 |
| 208 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x25x63 мм | шт. | 6 |
| 209 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x20x63 мм | шт. | 4 |
| 210 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,195 |
| 211 | Клей 88-СА | кг | -0,08385 |
| 212 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,09165 |
| 213 | Метиленхлорид | кг | -0,1014 |
| 214 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | -1,845 |
| 215 | Труба из полипропилена PN 25/50 | м | 18,45 |
| 216 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x40 мм | шт. | 4 |
| 217 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм | шт. | 3 |
| 218 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x20x50 мм | шт. | 6 |
| 219 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,145 |
| 220 | Клей 88-СА | кг | -0,03335 |
| 221 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,0957 |
| 222 | Метиленхлорид | кг | -0,04205 |
| 223 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м | -1,359 |
| 224 | Труба из полипропилена PN 25/40 | м | 13,59 |
| 225 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм | шт. | 5 |
| 226 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x25 мм | шт. | 11 |
| 227 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x20 мм | шт. | 5 |
| 228 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 229 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,205 |
| 230 | Клей 88-СА | кг | -0,041 |
| 231 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,0779 |
| 232 | Метиленхлорид | кг | -0,05125 |
| 233 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -1,904 |
| 234 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 19,04 |
| 235 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 |
| 236 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 20 |
| 237 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 25 |
| 238 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 239 | Клей 88-СА | кг | -0,015 |
| 240 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,033 |
| 241 | Метиленхлорид | кг | -0,015 |
| 242 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -0,5394 |
| 243 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 5,394 |
| 244 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| 245 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 12 |
| 246 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,4 |
| 247 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,4 |
| 248 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 3,1 |
| 249 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,3 |
| 250 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,09 |
| 251 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 отверстий | 0,04 |
| 252 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,23 |
| 253 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 | 0,63 |
| вертикальная разводка |  |  |
| 254 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 255 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 256 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,024 |
| 257 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м | -1,195 |
| 258 | Труба из полипропилена PN 25/110 | м | 11,95 |
| 259 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм | шт. | 3 |
| 260 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,2 |
| 261 | Пробивка в ж/бетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0,04 |
| Стояки |  |  |
| 262 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,626 |
| 263 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,436 |
| 264 | Клей 88-СА | кг | -0,0872 |
| 265 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1657 |
| 266 | Метиленхлорид | кг | -0,109 |
| 267 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -4,05 |
| 268 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 40,5 |
| 269 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 24 |
| 270 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x25 мм | шт. | 18 |
| 271 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x3/4" | шт. | 24 |
| 272 | Пробки радиаторные | шт. | 24 |
| 273 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,19 |
| 274 | Клей 88-СА | кг | -0,0475 |
| 275 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | -0,1045 |
| 276 | Метиленхлорид | кг | -0,0475 |
| 277 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -1,708 |
| 278 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 17,08 |
| 279 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 8 |
| 280 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20x1/2" | шт. | 8 |
| 281 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2,7 |
| 282 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,9 |
| 283 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 284 | Пробивка в ж/бетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,12 |
| 285 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,55 |
| 286 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,55 |

Капитальный ремонт электроснабжения:

– 383,324  (триста восемьдесят три тысячи триста двадцать четыре)  рубля;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей – 4

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт. | 1 |
| 2 | Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-17-70 | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 12 |
| 4 | Корпус ЩРн-18(740,00/3,99) | шт. | 3 |
| 5 | Корпус ЩРн-12(645,00/3,99) | шт. | 9 |
| 6 | Установка прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 51 |
| 7 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 3 |
| 8 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 32А, характеристика С | шт. | 48 |
| 9 | Установка прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 | 1 шт. | 3 |
| 10 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С | шт. | 3 |
| 11 | Монтаж светильника настенного с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 18 |
| 12 | Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание | шт | 3 |
| 13 | Светильник НБО-64-60(293,99/3,99) | шт. | 15 |
| 14 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60 | шт. | 18 |
| 15 | Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 3 |
| 16 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 3 |
| 17 | Установка выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 3 |
| 18 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 3 |
| 19 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 65 |
| 20 | Труба гофриров.ПНД д16 | м | 65 |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 65 |
| 22 | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м | 65 |
| 23 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 60 |
| 24 | Труба гофриров.ПНД д32 | м | 60 |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | м | 60 |
| 26 | Кабель ВВГнг 5*10 | м | 60 |
| 27 | Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 3 м | м | 30 |
| 28 | Лоток металлический неперф. | м | 30 |
| 29 | Прокладка провода в лотках, сечением до 6 мм2 | м | 69 |
| 30 | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м | 69 |
| 31 | Прокладка провода в лотках, сечением до 70 мм2 | м | 269 |
| 32 | Кабель ВВГнг3*4 | м | 220 |
| 33 | Кабель ВВГнг 5*10 | м | 49 |
| 34 | Монтаж кабель-канала по стенам и потолкам, длина 2 м | м | 70 |
| 35 | Кабель-канал 20*10 | м | 20 |
| 36 | Кабель-канал 40*25 | м | 50 |
| 37 | Прокладка провода в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 20 |
| 38 | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м | 20 |
| 39 | Прокладка провода в коробах, сечением до 35 мм2 | м | 50 |
| 40 | Кабель ВВГнг3*4 | м | 50 |
| 41 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 16 |
| 42 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 16 |
| 43 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 16 |
| 44 | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м | 16 |
| 45 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | м | 6 |
| 46 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6 |
| 47 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | м | 6 |
| 48 | Кабель ВВГнг 5*10 | м | 6 |
| 49 | Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 29 |
| 50 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | м | 20 |
| 51 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 | м | 9 |
| 52 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт. | 1 |
| 53 | Демонтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 18 |
| 54 | Устройство заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм | шт. | 3 |
| 55 | Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 | м | 12 |

Установка прибора учета холодного водоснабжения:

– 20,000  (двадцать тысяч )  рублей;

Качество используемых материалов при выполнении работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также качественным  удостоверениям производителя и сертификатам  соответствия.

Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 30.09.2013 года.

Требования к участникам конкурсного отбора: участники конкурсного отбора должны отвечать следующим требованиям:

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;

Плата за получение комплекта документации о конкурсном отборе, не установлена.

Срок, место и порядок предоставления документации об конкурсном отборе:  с 19 июня  по 5 июля   в рабочее время с 9 до 16 часов (время московское) по адресу: г.Углич, ул.Ленина, д.1 второй этаж, кабинет №7.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: г.Углич, ул. Ленина дом 1, второй этаж, кабинет начальника Управления ЖКК и ДХ АУМР,   8 июля в 13:30  часов по московскому времени.

Заявки на   участие в конкурсном  отборе оценивать по критериям:

1. Сроки выполнения работ –  5 баллов.

2. Качество выполняемых работ – 10 баллов.

3. Квалификационный состав  -  10 баллов.

4. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) – 5 баллов.

5. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального                 ремонта многоквартирных домов – 5 баллов.

6. Стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы – 3 баллов.

7.  Стоимость работ – 5 баллов.

8.  Знание  технического состояния  объекта – 10 баллов.

Срок и условия оплаты выполненных работ:

-    предоплата в размере 30% стоимости работ – в течение 5 рабочих дней с        момента поступления денежных средств на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами;

-    окончательный расчет -  не позднее 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выставления счета на оплату