СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРЕДМЕТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: Лот № 6 Капитальный ремонт многоквартирного дома.

ЦЕНА ДОГОВОРА ПОДРЯДА: 1000000 (один миллион) рублей.

Заказчик:  ТСЖ «Наш дом - 45»

Место проведения конкурсного отбора:

г.Углич,  ул.Ленина,  дом 1,  кабинет № 17

Место приёма заявок:   г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7

Номер контактного телефона:    2-29-30

Место выполнения работ, виды работ:

г. Углич, ул. Ростовская, д. 45.

Капитальный ремонт крыши:

– 742,237  (семьсот сорок две тысячи двести тридцать семь)  рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей-2

Количество скатов крыши-2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт кровли |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 5,507 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 5,507 |
| 4 | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм | м2 | 715,9 |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,9 |
| 6 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ( Слуховое окно) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,094 |
| 7 | Простая окраска масляными составами обшивки слуховых окон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,556 |
| 9 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал 1,5х11шт | 100 м | 0,165 |
| 10 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 |
| 11 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,02 |
| утепление чердачного перекрытия |
| 12 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,83 |
| 14 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном т20см | 1 м3 утеплителя | 95,6 |
| 17 | Плиты или маты теплоизоляционные | м3 | 99,42 |
| 18 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м ходов | 0,55 |
| 19 | Очистка чердачного помещения от шлака | 100 т мусора | 0,0723 |
| 20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 20,756 |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 20,756 |

Капитальный ремонт электроснабжения:

– 227,763  (двести двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят три)  рубля;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей - 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж шкафа, устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт. | 1 |
| 2 | Корпус ЩУРн-3/42 | шт. | 1 |
| 3 | Установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании однофазного | шт. | 1 |
| 4 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО | шт. | 1 |
| 5 | Установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании трехфазного | шт. | 1 |
| 6 | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 1 |
| 7 | Прокладка труба винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 39 |
| 8 | Труба жесткая Д20мм | м | 39 |
| 9 | Прокладка провода, в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | м трубок | 160 |
| 10 | Труба гибкая Д20мм | м | 100 |
| 11 | Труба гибкая армиров. внутр.Д 20мм | м | 60 |
| 12 | Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 0 м | 33 |
| 13 | Труба жесткая Д32мм | м | 33 |
| 14 | Прокладка провода, в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | м трубок | 30 |
| 15 | Труба гибкая армиров. внутр.Д 32мм | м | 30 |
| 16 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 100 |
| 17 | Кабель ВВГнг 3х6 | м | 250 |
| 18 | Установка автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 10 |
| 19 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 1 |
| 20 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 1 |
| 21 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С | шт. | 8 |
| 22 | Установка автоматических выключателей, количество подключаемых концов до 6 | шт. | 1 |
| 23 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт. | 1 |
| 24 | Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 5 |
| 25 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 5 |
| 26 | Установка выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке ( Выключатель двухклавишный для открытой проводки) | шт. | 3 |
| 27 | Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 4 |
| 28 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт | 4 |
| 29 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60 | шт. | 4 |
| 30 | Монтаж светильника, устанавливаемого вне зданий с лампами ртутными | шт. | 1 |
| 31 | Светильник ЖКУ-06-150 | шт. | 1 |
| 32 | Лампа ДНаТ 150Вт | шт. | 1 |

Установка прибора учета холодного водоснабжения:

- 30,000 (тридцать тысяч) рублей;

Качество используемых материалов при выполнении работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также качественным  удостоверениям производителя и сертификатам  соответствия.

Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 30.09.2013 года.

Требования к участникам конкурсного отбора: участники конкурсного отбора должны отвечать следующим требованиям:

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;

Плата за получение комплекта документации о конкурсном отборе, не установлена.

Срок, место и порядок предоставления документации об конкурсном отборе:  с 19 июня  по 5 июля   в рабочее время с 9 до 16 часов (время московское) по адресу: г.Углич, ул.Ленина, д.1 второй этаж, кабинет №7.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: г.Углич, ул. Ленина дом 1, второй этаж, кабинет начальника Управления ЖКК и ДХ АУМР,   8 июля в 13:30  часов по московскому времени.

Заявки на   участие в конкурсном  отборе оценивать по критериям:

1. Сроки выполнения работ –  5 баллов.

2. Качество выполняемых работ – 10 баллов.

3. Квалификационный состав  -  10 баллов.

4. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) – 5 баллов.

5. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального                 ремонта многоквартирных домов – 5 баллов.

6. Стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы – 3 баллов.

7.  Стоимость работ – 5 баллов.

8.  Знание  технического состояния  объекта – 10 баллов.

Срок и условия оплаты выполненных работ:

-    предоплата в размере 30% стоимости работ – в течение 5 рабочих дней с        момента поступления денежных средств на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами;

-    окончательный расчет -  не позднее 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выставления счета на оплату