СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРЕДМЕТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: Лот № 7 Капитальный ремонт многоквартирного дома.

ЦЕНА ДОГОВОРА ПОДРЯДА: 1000000 (один миллион) рублей.

Заказчик:  ТСЖ «Солнечный-19»

Место проведения конкурсного отбора:

г.Углич,  ул.Ленина,  дом 1,  кабинет № 17

Место приёма заявок:   г.Углич, ул.Ленина, дом 1, кабинет № 7

Номер контактного телефона:    2-29-30

Место выполнения работ, виды работ:

г. Углич, мкр. Солнечный, д. 19.

Капитальный ремонт крыши:

– 650,000  (шестьсот пятьдесят тысяч)  рублей;

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Количество этажей-5

Количество скатов крыши - плоская

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 6,6378 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 1,39 |
| 3 | Усиление перекрытий железобетоном сверху (плиты выхода на крышу) | 1 м3 | 0,144 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (вент каналы, плиты выхода на крышу) | 100 м2 стяжки | 0,2807 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 1,6707 |
| 6 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам (линокром) для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 кровли | 6,6378 |
| 7 | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0,06 |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,81 |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 2,81 |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 80 км; нормативное время пробега 4,065 час; класс груза 1 | 1 тонна | 30,08675 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 80 км; нормативное время пробега 4,065 час; класс груза 3 | 1 тонна | 0,0664 |

Установка общедомового прибора учета:

– 350,000  (триста пятьдесят тысяч)  рублей;

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,013 |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,024 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,007 |
| 6 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 |
| 7 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 8 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 9 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 10 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм | 1 шт. | 2 |
| 11 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 12 | Установка фильтров диаметром 100 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 13 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| 14 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 15 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 16 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 17 | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80 | шт. | 1 |
| 18 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 19 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32 | шт. | 1 |
| 20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 6 |
| 22 | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| 23 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 8 |
| 24 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 25 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 2 |
| 26 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 6 |
| 27 | Бобышки прямые тип БМ20 | шт. | 4 |
| 28 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 4 |
| 29 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 |
| 30 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 37,7 |
| 31 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,007 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 35 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,208 |
| 36 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0435 |
| 37 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| 38 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 5 |
| 39 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,92 |
| 40 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 3. Оборудование и материалы не учтенные сметой |
| 41 | Преобразователь расхода ПРЭМ Ду 32 кл Д сэндвич | шт | 2 |
| 42 | Преобразователь расхода ПРЭМ Ду 50 кл Д сэндвич | шт | 2 |
| 43 | Преобразователь расхода ПРЭМ Ду 80 кл Д сэндвич | шт | 2 |
| 44 | Имитатор габаритный Ду 50 | шт | 1 |
| 45 | Имитатор габаритный Ду 80 | шт | 2 |
| 46 | Выравнивающий токопровод к ПРЭМ с крепежом | шт | 3 |
| 47 | Преобразователь давления СДВ-И | шт | 2 |
| 48 | Затвор поворотный Ду 80 | шт | 1 |
| 49 | Преобразователь температуры КТСП-Н | шт | 1 |
| 50 | Блок питания к преобразователю давления | шт | 2 |
| 51 | Вычислитель количества теплоты исполнения 04 | шт | 1 |
| 52 | Модем антеной и блоком питания | шт | 1 |
| 53 | Шкаф IP-55 для ВКТ-7 | шт | 1 |

Качество используемых материалов при выполнении работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также качественным  удостоверениям производителя и сертификатам  соответствия.

Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 30.09.2013 года.

Требования к участникам конкурсного отбора: участники конкурсного отбора должны отвечать следующим требованиям:

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов;

Плата за получение комплекта документации о конкурсном отборе, не установлена.

Срок, место и порядок предоставления документации об конкурсном отборе:  с 19 июня  по 5 июля   в рабочее время с 9 до 16 часов (время московское) по адресу: г.Углич, ул.Ленина, д.1 второй этаж, кабинет №7.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе: г.Углич, ул. Ленина дом 1, второй этаж, кабинет начальника Управления ЖКК и ДХ АУМР,   8 июля в 13:30  часов по московскому времени.

Заявки на   участие в конкурсном  отборе оценивать по критериям:

1. Сроки выполнения работ –  5 баллов.

2. Качество выполняемых работ – 10 баллов.

3. Квалификационный состав  -  10 баллов.

4. Наличие производственной базы (техническая оснащенность) – 5 баллов.

5. Опыт работы участника конкурсного отбора в сфере капитального                 ремонта многоквартирных домов – 5 баллов.

6. Стабильность финансового состояния участника конкурсного отбора за предыдущий период работы – 3 баллов.

7.  Стоимость работ – 5 баллов.

8.  Знание  технического состояния  объекта – 10 баллов.

Срок и условия оплаты выполненных работ:

-    предоплата в размере 30% стоимости работ – в течение 5 рабочих дней с        момента поступления денежных средств на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами;

-    окончательный расчет -  не позднее 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выставления счета на оплату